XX客户IT运维月度服务报告

日期：yyyy-mm

XXXXXX技术有限公司

YYYY年XX月

目录

1.	运维服务概况	3

1.1.	本月重点工作回顾	3

1.2.	本月运维总览	3

1.3.	本月主要资源变化情况	5

1.4.	现存主要问题	5

2.	本月运维服务明细：	6

2.1.	运维对象：	6

2.2.	运维对象详情：	6

3.	本月团队服务明细	12

3.1.	服务工单总览	12

3.2.	团队出勤情况	12

3.3.	团队加班情况	13

4.	运维总结&优化建议	14

4.1.	本月总结	14

4.2.	优化建议	14

5.	附件	14

运维服务概况

XXXX年X月X日起，XXXXXX技术有限公司承接XX客户运维服务项目，对XX客户IT基础环境设施进行运维，合同约定，设运维岗位X人，本月实际到场X人（备注：特殊情况说明）。

汇报本月运行维护情况如下：

本月重点工作回顾

| 起始时间 | 阶段性工作描述 | 执行人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |

本月运维总览

- 本月共处理故障工单：0个

- 本月设备运行稳定，硬件故障 0 个

- 本月设备运行稳定，软件故障 0 个

- 本月共处理变更工单：变更XX个

- 变更情况简述：

变更名称，变更类别，变更是否成功，变更内容简述。

- 本月日常类工单

- 本月工单总体情况

总体数量，同比，环比分析

本月团队共计完成工单XXX个，自本合同期起，工单月统计如图所示：

示例图：

本月各专业岗位完成工单分布数量及占比如图所示：

示例图：

工单详细参见附件一：《XXXXXX团队七月月度工单统计》

按类别统计数量和完成情况说明：

  - 本月服务请求工单完成XX个（非桌面岗）

  - 例行工作工单共完成XX个

  - 其他&咨询类工单共完成XX个

  - 桌面岗共完成工单XX个，涉及领导岗位工单X个，全部处理完成，未收到投诉。

本月主要资源变化情况

- 存储资源变化情况：

业务系统新增使用存储数量和类型统计：

| 业务系统名称 | 分配存储容量 | 存储类型 |
| --- | --- | --- |
| ABCD系统 | 2T | SAS |
| EFGH系统 | 2T | SSD |

- 虚拟机资源变化情况：

| 业务系统名称 | 虚机名称 | cpu | 内存 | 存储(GB) | 存储类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX系统 | 对接测试-IP | 4 | 8 | 150 | NLSAS |
| 总计 |  | 4 | 8 | 150 |  |

现存主要问题

- 现存云桌面环境数量已达阈值，无法再分配更多云桌面环境，建议后续对云桌面环境加大资源回收力度，并增加新的物理资源。

- 现机房华为存储控制器版本较低，因升级需停机，现设备分配至所有业务系统，无法停机，且存储单机运行，没有备份机制，数据安全存在隐患。

- 机房环境空间利用率将近100%，尽快扩充机房空间。

- 现运维环境缺少必要的自动化工具。（本月windows服务器关闭打印机服务，全部手动一台台关闭）

- 云智慧运维平台监控设备存在缺失。

- 机房UPS负载为135%，尽快更换UPS模块，以防止意外情况发生。

本月运维服务明细：

运维对象：

中国建筑集团IT基础设施运维，具体包含如下标的物：

- 运维对象的分类及数量统计

- 主机XX台，存储XX

- 云资源池XX，宿主机XX，云桌面XX

- 网络设备XX，防火墙XX，负载均衡XX，堡垒机XX

- 操作系统XX，数据库XX，中间件XX

- 机房XX，空调XX、UPS XX套

运维对象详情：

截止2021年7月31日，各运维标的物资源使用详情如下：

主机&存储

1）存储容量类型统计：

在维存储5台，分布在XX机房、XX机房，总容量XXXX TB,存储按磁盘类型容量分布如下：

分布图：

2）各存储使用量如下：

| 磁盘类型 存储名称 | SSD |  |  | SAS |  |  | NLSAS |  |  | FC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已用 | 未用 | 总计 | 已用 | 未用 | 总计 | 已用 | 未用 | 总计 | 已用 | 未用 | 总计 |
| 总计容量 | 412T |  |  | 540.17T |  |  | 1978.43T |  |  | 298T |  |  |

示例表格

- 存储性能如下：

设备名称：

设备各项性能指标情况

设备管理界面或监控系统截图

图：

- 主机情况：

数量统计和状态分析

可使用监控系统或报表导出结果

在用主机数XX台  健康情况：

闲置主机数XX台  存放地点

本月报修数量XX台，主要为XXX型号主机，详细硬件维修清单

网络&安全

- 网络流量监控

专线名称：

专线容量和当前使用情况（峰值和均值）

专线故障情况

监控截图

2）WAF应用防火墙监控

防火墙WAF事件统计和分析

监控系统截图

本月运行情况总结：

- IPS入侵防御系统监控

入侵和防御事件统计和分析

管理工具系统截图

本月运行情况总结：

- 上网行为管理系统监控

XXX事件统计和分析

管理工具系统截图

本月运行情况总结：

云平台

1）XXX区域，XXX云平台

<1>主机池主机数量及虚机数量

主机池：XX个

宿主机（CVK/Esx/FutionComputer）：XX台

宿主机（CVK/Esx/FutionComputer）状态：正常 事件X起

虚机数量：共计：XXXX台，其中运行：XXX台，关闭：XXX台

虚机模板XXX个

<2>CPU、内存、及存储分配比

CPU分配比概览：

主机总核数：XXXX

虚机总核数：XXXX

CPU分配比：XXX%（实际分配按1:2.5）

内存分配比概览：

主机内存总数：XXXXTB

虚机内存总数：XXXXTB

内存分配比：XX%

共享存储配比概览：

存储总数：XXXTB，

可用总数：XXXTB

存储分配比：XX%

数据库

概括说明本月数据库类型，数量，健康状态，事件，问题处理情况，优化工作的开展，有无隐患。

在维数据库运行统计和状态表

表格

基础设施

本月机房基础设施运行平稳

- 硬件故障 X起

- 异常宕机事件X 起

- 报告时生产设备电力整体负荷135%

机房环境整体概况：

有无异常，异常情况的处理情况。

系统截图：

机房空调健康情况：

概括描述空调运行状态，性能状况，有无隐患；

系统截图：

机房UPS健康情况：

概括描述UPS运行状态，性能状况，有无隐患

系统截图：

云桌面环境

1）存储资源已使用78%

监控系统或巡检截图

图：

2）内存使用资源平均值80%

监控系统或巡检截图

图：

3）云桌面虚机授权数量已透支，不能建立新桌面。

监控系统或巡检截图

图：

2021年7月云桌面虚机数量授权使用情况

本月团队服务明细

服务工单总览

XX月团队共计完成工单XXX个，自本合同期起，月度工单柱状图如下：

本月各岗位完成工单数岗位分布图如下：

工单详细参见附件一：《XXXXXX团队七月月度工单统计》

团队出勤情况

出勤统计表：

异常情况说明

本月请假情况如下：

| 姓名 | 请假时间 | 事由说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名（岗位名称） | 年月日（某时-某时） | 事假 |  |

本月迟到情况：

本月共发生迟到XX起，共计迟到XX分钟，已对迟到人员进行口头警告。

重点需汇报的信息：

团队加班情况

人员加班总体情况：本月团队共计加班XXX小时，各岗位分布情况如下图：

示例：

本月加班表明细

| 日期 | 姓名 | 岗位 | 加班工作原因 | 开始时间 | 结束时间 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

运维总结&优化建议

本月总结

本月XXXX设备运行平稳，各标的物性能均在合理区间，满足业务运行要求。

优化建议

系统架构，运维流程，运维工具方面优化建议

附件

附件一 工单统计附件

附件二 安全事件统计表附件

附件三 维修统计表附件